Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе горячего водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения

АО "РИР" (по месту нахождения филиала АО "РИР" - "Белгородская генерация" в г. Белгороде) за 2 квартал 2026

| № п/п | Наименование параметра | Ед-ца изм. | Вид деятельности: - Горячее водоснабжение; Транспортировка; Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения - город Белгород, Централизованная система горячего водоснабжения: | Вид деятельности: - Горячее водоснабжение; Транспортировка; Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения - Губкинский городской округ, Централизованная система горячего водоснабжения: | Вид деятельности: - Горячее водоснабжение; Транспортировка; Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения - Валуйский городской округ, Централизованная система горячего водоснабжения: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Информация | Информация | Информация |
| 1 | Количество поданных заявок | ед | 9 | 0 | 0 |
| 2 | Количество исполненных заявок | ед | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество заявок с решением об отказе в подключении | ед | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Причины отказа в подключении | x |  |  |  |
| 5 | Резерв мощности централизованной системы горячего водоснабжения в течение квартала, в том числе: | тыс.куб.м/ сутки | 17,85 | 43,93 | 4,09 |
| 5.1 | Станции и котельные (закрытая система, население) | тыс.куб.м/ сутки | 17,85 | 43,93 | 4,09 |